D型单壳泵

性能参数

| 型号 | 转速 r/min | 流量 m³/h | 扬程 m | 效率 % | 功率(KW) |  | 必须汽蚀余量 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 轴功率 | 电机功率 |  |
| ZJH150-250 | 1450 | 120 | 22.5 | 71 | 10.4 | 18.5 | 3.0 |
|  |  | 200 | 20 | 81 | 13.5 | 18.5 | 3.0 |
|  |  | 240 | 17.5 | 78 | 14.7 | 18.5 | 3.5 |
| ZJH150-250A |  | 187 | 17.5 | 81 | 11.08 | 15 | 3.0 |
| ZJH150-250B |  | 173 | 15 | 80 | 8.74 | 11 | 2.5 |
| ZJH150-315 |  | 120 | 34 | 70 | 15.86 | 30 | 2.5 |
|  |  | 200 | 32 | 79 | 22.08 | 30 | 2.5 |
|  |  | 240 | 29 | 80 | 23.71 | 30 | 3.5 |
| ZJH150-315A |  | 187 | 28 | 79 | 18.1 | 22 | 2.5 |
| ZJH150-315B |  | 173 | 24 | 79 | 14.33 | 18.5 | 2.5 |
| ZJH150-315C |  | 160 | 20 | 78 | 11.7 | 15 | 2.0 |
| ZJH150-400 |  | 120 | 53 | 62 | 27.9 | 45 | 2.0 |
|  |  | 200 | 50 | 75 | 36.3 | 45 | 2.8 |
|  |  | 240 | 46 | 74 | 40.6 | 45 | 3.5 |
| ZJH150-400A |  | 187 | 44 | 75 | 29.9 | 37 | 2.8 |
| ZJH150-400B |  | 173 | 38 | 75 | 24.09 | 30 | 2.8 |
| ZJH150-400C |  | 160 | 32 | 75 | 18.8 | 22 | 2.8 |
| ZJH200-250 |  | 240 | 22.6 | 70 | 21.1 | 37 | 3.6 |
|  |  | 400 | 20.0 | 83 | 26.2 | 37 | 4.6 |
|  |  | 460 | 17.2 | 79 | 27.3 | 37 | 4.9 |
| ZJH200-250A |  | 374 | 17.5 | 83 | 21.83 | 30 | 4.6 |
| ZJH200-250B |  | 346 | 15 | 80 | 17.24 | 22 | 4.6 |
| ZJH200-315 |  | 240 | 37 | 70 | 34.6 | 55 | 3.0 |
|  |  | 400 | 32 | 82 | 42.5 | 55 | 3.5 |
|  |  | 460 | 28.5 | 80 | 44.6 | 55 | 4.0 |
| ZJH200-315A |  | 374 | 28 | 82 | 35.38 | 45 | 3.5 |
| ZJH200-315B |  | 346 | 24 | 80 | 28.12 | 37 | 3.5 |
| ZJH250-315 |  | 650 | 28 | 84 | 60 | 75 | 3.8 |
| ZJH250-400 |  | 750 | 28 | 81 | 75 | 90 | 3.8 |
| ZJH350-315 |  | 600 | 35.5 | 84 | - | 90 | 4.5 |
|  |  | 800 | 32 |  |  |  |  |
|  |  | 960 | 28.5 |  |  |  |  |